INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

FORMULARIO RHPS

GESTORES EXTERNOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Para diligenciar correctamente el formulario, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

En el cuadro superior al lado izquierdo, se describen los datos generales de la empresa a la que se le está prestando el servicio y en la parte derecha los datos del gestor externo que este diligenciando el formulario.

- Dado que el formulario se presenta semestralmente a la autoridad ambiental, la casilla (1) correspondiente al mes, será modificada por ustedes para la presentación del formulario del segundo semestre del año, con los meses de: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

- La casilla (2) correspondiente al tipo de residuo, será diligenciada de acuerdo a los tipos de residuos generados por la empresa, de tal manera que se incluya una casilla por tipo de residuo generado en el mes correspondiente, así:

| Por ejemplo: Enero | Biosanitarios |
| --- | --- |
|  | Cortopunzantes |
|  | Anatomopatológicos |
|  | Radiactivos |
|  | Químicos |

Se reproducirán casillas para incluir tipos de residuos de ser necesario.

NOTA: Cuando se trate de residuos químicos especificar la sustancia química que se va gestionar.

- La casilla (3) corresponde a la cantidad de residuos de cada tipo en Kilogramos (Kg) generada durante cada mes, así:

| Enero | Biosanitarios | 2000 |
| --- | --- | --- |

- La casilla (4) corresponde al tipo de pretratamiento que se hace en el establecimiento del generador, los tipos de pretratamiento más comunes son:

- Desactivación de baja eficiencia: se realiza con desinfectantes químicos tales como: hipoclorito de sodio, glutaraldehido, formaldehido, peróxido de hidrógeno o amonios cuaternarios. Si este es el pretratamiento que se realiza en el establecimiento, especificar el desinfectante que se utiliza.

Ejemplo: desactivación con hipoclorito de sodio.

NOTA: La desinfección de baja eficiencia se aplica a los residuos biosanitarios y anatomopatológicos, a los cortopunzantes solo si estos se encuentran almacenados en envases que no garanticen hermeticidad.

Recordar que si el residuo se va a incinerar no se puede utilizar hipoclorito de sodio, ni ninguna sustancia con contenido de cloro.

- Inmovilización en glicerina: para los residuos de amalgama en las actividades odontológicas y para el mercurio de los termómetros que se rompen.

- Congelamiento: utilizado para los residuos anatomopatológicos y de animales junto con la desactivación con desinfectantes.

Ejemplo: Desinfección con glutaraldehido y congelamiento.

- La casilla (5) corresponde al número de días que el residuo estuvo almacenado en las instalaciones del generador.

- En La casilla (6) se debe señalar si el etiquetado y empacado es adecuado o no.

Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones para calificar el etiquetado y empacado como adecuado o no: etiquetado que corresponda al tipo de residuo, cumpla con la clasificación de la ONU, posea las dimensiones adecuadas (10*10cm) y que el empaque se haga en las bolsas o empaques necesarios (guardianes de seguridad para residuos cortopunzantes) con las dimensiones y especificaciones necesarias.

- La casilla (7) se especificará si los elementos de protección personal de los operarios del establecimiento son los adecuados o no.

- En la casilla (8) se estipulará el tipo de tratamiento, aprovechamiento o disposición final  que realice su empresa a cada uno de los residuos.

- La casilla (9) se utilizará  para realizar observaciones de ser el caso, con respecto a la información diligenciada en las casillas de la (1) a la (8).