## ST-PSMV-04
FORMATO ST-PSMV-04
DIAGNÓSTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO
Nombre completo del Municipio
Oficina territorial
SISTEMA DE TRATAMIENTO
| Unidades de tratamiento | Señale con una X | Indique la frecuencia de mantenimiento (dia/mes)
Pretratamiento | Cribado
Desarenadores
Trampa de grasas
Primario | Sedimentación
Lagunas anaerobias
Tanque IMHOFF
Secundario | Reactor UASB
FAFA
Lagunas facultativas
Lagunas aireadas
Filtro percolador
Lodos activados
Desinfección | Rayos UV
Cloración
Laguna de maduración
Otro |  | ¿Cuál?
Se cuenta con Estación de Bombeo de Agua Residual? |  |  | Si |  | No
Cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015
Parámetro |  | Unidades | Resultado Laboratorio | Fecha reporte laboratorio | Valor límite máximo permisible Res. 631, art. 8 | Cumplimiento Resolución 0631 de 2015 (cumple/no cumple)
PH |  | unidades de pH
Demanda Química de Oxigeno (DQO) | Demanda Química de Oxigeno (DQO) | mg/L O2
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) | Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) | mg/L O2
Solidos Suspendidos Totales (SST) | Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L
Solidos sedimentables (SSED) | Solidos sedimentables (SSED) | mg/L
Grasas y Aceites | Grasas y Aceites | mg/L
Compuestos Semivolátiles Fenóliticos | Compuestos Semivolátiles Fenóliticos | mg/L
Fenoles Totales | Fenoles Totales | mg/L
Sustancias Activas al Azul de metileno (SAAM) | Sustancias Activas al Azul de metileno (SAAM) | mg/L
Hidrocarburos Totales (HTP) | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L
Hidrocarburos Aromáticos (HAP) | Hidrocarburos Aromáticos (HAP) | mg/L
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, y Xileno) | BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, y Xileno) | mg/L
Compuestos Orgánico Halogenados Absorbibles (AOX) | Compuestos Orgánico Halogenados Absorbibles (AOX) | mg/L
Ortofosfatos (P-PO 4 3) | Ortofosfatos (P-PO 4 3) | mg/L
Fosforo Total | Fosforo Total | mg/L
Nitratos (N-NO3) | Nitratos (N-NO3) | mg/L
Nitritos (N-NO2) | Nitritos (N-NO2) | mg/L
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | mg/L
Nitrógeno Total (N) | Nitrógeno Total (N) | mg/L
Cianuro Total (CN) | Cianuro Total (CN) | mg/L
Cloruros (Cl-) | Cloruros (Cl-) | mg/L
Sulfatos (SO 4 2-) | Sulfatos (SO 4 2-) | mg/L
Sulfuros (S2-) | Sulfuros (S2-) | mg/L
Aluminio (Al) | Aluminio (Al) | mg/L
cadmio (Cd) | cadmio (Cd) | mg/L
Cinc (Zn) | Cinc (Zn) | mg/L
Cobre (Cu) | Cobre (Cu) | mg/L
Cromo (Cr) | Cromo (Cr) | mg/L
Hierro (Fe) | Hierro (Fe) | mg/L
Mercurio (Hg) | Mercurio (Hg) | mg/L
Níquel (Ni) | Níquel (Ni) | mg/L
Plata (Ag) | Plata (Ag) | mg/L
Plomo (Pb) | Plomo (Pb) | mg/L
Acidez Total | Acidez Total | mg/L CaCO3
Alcalinidad Total | Alcalinidad Total | mg/L CaCO3
Dureza cálcica | Dureza cálcica | mg/L CaCO3
Dureza total | Dureza total | mg/L CaCO3
Color real a 436 nm | Color Real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm | m-1
Color real a 525 nm | Color Real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm | m-1
Color real a 620 nm | Color Real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm | m-1
Porcentaje de agua tratada (%) |  |  | % de población atendida
DBO entrada PTAR (mg/l) |  |  | DBO salida PTAR (mg/l)
SST entrada PTAR (mg/l) |  |  | SST salida PTAR (mg/l)
Porcentaje de remoción de cargas |  | % DBO | #DIV/0! | % SST | #DIV/0!
Describa el proceso de tratamiento de lodos, la cantidad generada y su disposición final.
Describa brevemente las fallas de operación más comunes que se han presentado con la PTAR
PERMISO DE VERTIMEINTO
El sistema de tratamiento cuenta con permiso de vertimiento vigente | Si |  | No |  | En trámite (Indicar No. radicado)
No. expediente permiso de vertimiento |  |  | Fecha vencimiento permiso de vertimiento
Se tienen requerimientos pendientes realizados por la autoridad ambiental |  |  | Si |  | No
Describa los requerimientos
NOTA: Se debe tener en cuenta que los requerimientos pertinentes establecidos por la autoridad ambiental, deberan contemplarse en el corto plazo en los programas, proyectos y actividades del PSMV.