## Instructivo
| Sistema de Gestión Integral |  |  |  | Código: FT-SG-14
| Instructivo para la elaboración de inspecciones |  |  |  | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
1. Objetivo | Identificar riesgos que puedan afectar la salud de los colaboradores a través de inspecciones a los centros de trabajo corporativos para evitar o disminuir las pérdidas.
2. Alcance | Las inspecciones de seguridad se realizarán en todos los centros de trabajo corporativos, incluyendo sus áreas, equipos e instalaciones. Por solicitud de la dirección también es posible realizarla en los sitios donde se ejecuten trabajos por parte de conveniantes y contratistas.
4. Glosario | Condiciones subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente (NTC 4114:1997). Inspección planeada. Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar (NTC 4114:1997). Pérdidas. Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso (NTC 4114:1997). Prioridad alta. Condiciones o actos que entrañan la capacidad potencial de ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales. Prioridad baja. Condición o acto no destructivo con capacidad de sufrir lesiones o enfermedades leves (no incapacitantes) o daños triviales a las estructuras. Prioridad moderada. Condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación alta.
4.1 Siglas | EPP. Elemento de protección personal. NTC. Norma Técnica Colombiana. SGI. Sistema de gestión integral. SST. Seguridad y salud en el trabajo.
4.2 Definiciones | Condiciones subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente (NTC 4114:1997). Inspección planeada. Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar (NTC 4114:1997). Pérdidas. Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso (NTC 4114:1997).
4. Referencias | Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles NTC 4114:1997. Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas. Plan de prevención de riesgo público Planes de emergencias de los centros de trabajo. Gestión de cambios. Plan de mejoramiento del SGI. Resolución 2400 de 1979 Resolución 2013 de 1986 Resolución 1016 de 1989
5. Descripción de actividades
Ciclo PHVA | Actividades | Descripción | Responsable | Periodicidad | Registro
P | 4.1. Preparar inspección | → Definir los centros de trabajo a evaluar, considerando que todos los centros se deben evaluar en un ciclo de tres años. → Revisar y ajustar los aspectos a evaluar en la lista de verificación según necesidad. → Revisar resultados de inspecciones anteriores para comprobar la implementación de correcciones y acciones. | Copasst/ Personal de SST | Anual | Correo con la programación
H | 4.2. Realizar inspección | Realizar visita al centro de trabajo para identificar el nivel de cumplimiento según lista de verificación. Notas: → De acuerdo con el contexto organizacional se podrán realizar inspecciones a distancia soportándose de la tecnología disponible. → Coordinar con el personal de SST lo relativo a viáticos y transporte. → Revisar el plan de prevención de riesgo público y el plan de emergencias del centro de trabajo. | Copasst/ Personal de SST | Según programación | Inspección centros de trabajo
V | 4.3. Evaluar la inspección | Califique cada aspecto (cumple, cumple parcialmente o no se cumple) y defina la prioridad de intervención. En el campo de observaciones haga un breve relato sobre el incumplimiento del aspecto y el correctivo a aplicar. Consolide la información de todas las áreas evaluadas en un informe. | Copasst/ Personal de SST | Según programación | Inspección centros de trabajo Informe de inspección centros de trabajo
A | 4.4. ¿Los correctivos pueden ser resueltos por la oficina? | No. Se traslada la solicitud a SST: cuando las correcciones y acciones no puedan ser gestionadas por la oficina, por competencia, disponibilidad técnica o de recursos, debe trasladarse el requerimiento a SST para que sea resuelto. Si. Construcción de plan de trabajo: debe definirse con el área correspondiente un plan de acción estableciendo tiempo de ejecución, responsable y recursos necesarios. Articular de ser pertinente con los lineamientos para la gestión del cambio y planes de mejoramiento del SGI. | Copasst/ Personal de SST/ Personal del centro de trabajo evaluado | Según programación | Inspección centros de trabajo Plan de mejoramiento del SGI Gestión de cambios
A | 4.5. Seguimiento a correcciones y acciones | Revise la implementación de correcciones y acciones y evalúe la eficacia. | Copasst/ Personal de SST/ Personal del centro de trabajo evaluado | En los tres (3) meses siguientes a la fecha de cumplimiento del plan de trabajo | Inspección integral de áreas de trabajo Plan de mejoramiento del SGI Gestión de cambios
SI

## Parámetros (hidden)
Centro de trabajo | Lugar | Área | Calificación | Prioridad | Cierre actividad
CAV | San Jerónimo | Almacenes, bodegas, archivos | Cumple | Alta | Si
O.T Cartama | Jericó | Áreas comunes | Cumple parcialmente | Moderada | No
O.T Citará | Andes | Botiquín I | No cumple | Baja | No aplica
O.T Hevéxicos | Santa Fe de Antioquia | Botiquín II | No aplica
O.T Panzenú | Caucasia | Cocinetas
O.T Tahamíes | Santa Rosa | Comportamiento del personal
O.T Zenufaná | Vegachí | Extintores - Gabinete
Sede Central | Medellín | Jaula de paso
Vivero El Pedral | Hispania | Laboratorio
Vivero La Aguada | Santa Elena | Oficinas
Parqueaderos

## Oficinas
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Oficinas
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Iluminación
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores.
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas (verificar que todas funcionen adecuadamente)
Confort térmico
Se cumple con niveles de temperatura del área de trabajo entre 18 y 23° C
Ruido
Las áreas de trabajo cumplen con los niveles de confort de Ruido
Mecánico
Las herramientas de trabajo (uñas, grapadoras, perforadoras) son de buena calidad y se encuentran en buen estado
Eléctrico
Los cables están protegidos y canalizados
Las Instalaciones eléctricas están protegidas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo
Todas las Instalaciones eléctricas cuentan con switches y tomacorrientes
Carga física
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo que lo requieren
Las sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas Mecánicos) se encuentran en buen estado
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una misma superficie
Los puestos de trabajo cumplen como mínimo lo siguiente: Profundidad: > a 80 cm, ancho útil: 120 cm, ancho libre bajo la mesa: 60 cm
Orden y aseo (condición locativa)
Las oficinas están libres de elementos almacenados debajo de escritorios y mesas.
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas.
Los equipos de computo están limpios, en buen estado y ubicados en los sitios disponibles para su almacenamiento
Las Impresoras y fotocopiadoras están limpias y en buen estado
Las Impresoras y fotocopiadoras tienen solo los recursos necesarios y ordenados y se ve libre de congestión
La oficina está libre de afiches, listas, papeles o cronogramas pegados en paredes. El espacio o tablero asignado para la información se actualiza y es estético.
Los libros y carpetas están limpias, ordenadas, en buen estado y señalizados
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).
Los cajones se encuentran cerrados o ajustados.
Las sillas están limpias y en buen estado.
Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos.
Emergencias
Todas las áreas cuentan con señalización de Emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).
Las salidas de Emergencias se encuentran libres de obstáculos y disponibles
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.
Las vías de evacuación están despejadas.
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.
Instalaciones
Humedades
Pisos
Paredes
SGI
Existe una adecuada segregación de residuos en los puntos ecológicos (el residuo corresponda con la clasificación).
Verificar el correcto apagado de los sistemas eléctricos al finalizar la jornada laboral (apagado de PC, pantallas, escáner, impresoras, ventiladores, luminarias).
Verificar que sepan acceder a las hojas de seguridad de productos
Verificar que tengan conocimiento de los peligros Ambientales identificados, los Planes Operativos Normalizados (planes de contingencia Ambiental) y el acceso a los mismos.
Ambiental
Puntos ecológicos (estado físico -separación)
Estado del contador de agua
Estado de sistemas ahorradores de agua
Análisis de consumos (ejemplo: contrabando)
Residuos generados y certificados de tratamiento
Reporte de residuos
Estado y verificación balanza
Acceso a los PON
Programas Ambientales
Gestión de residuos aprovechables
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Áreas Comunes
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Áreas comunes
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Saneamiento
El número de sanitarios están en proporción de uno por cada 15 trabajadores.
Los servicios sanitarios están discriminados por sexos.
Se tiene un programa sistemático para el control de plagas. (en caso de que lo realice la administración, solicitar el último registro de mantenimiento)
El almacenamiento de basuras se hace en lugares con ventilación e iluminación adecuada.
Los sitios de almacenamiento de basuras cuentan con un programa de orden y aseo. (en caso de que lo realice la administración, solicitar el programa)
Las baterías sanitarias cuentan con plan sistemáticos de aseo y desinfección.
Condición locativa
Se respeta el ancho mínimo de pasillos interiores de trabajo de 1,20 metros.
Existen escaleras en cantidad suficiente y ofrecen las debidas condiciones de solidez, estabilidad y seguridad. (provistas de pasamanos a una altura de 0.90 metros, antideslizantes, sin pintura)
Los pisos de las áreas de trabajo están libres de huecos, desniveles y obstáculos
Los techos están limpios, libres de goteras y sin grietas
Las escaleras de circulación tienen cintas antideslizantes
Las escaleras de circulación tienen pasamanos
Se tienen instaladas en las áreas comunes señalización de "Zonas Libres de Humo"
Se tiene la prohibición de consumo de tabaco en todos los lugares de la oficina
Orden y aseo (Condición locativa)
Los pisos de las áreas comunes y corredores se encuentran libres de desperdicios y sustancias (libre de charcos, azúcar y otros cuerpos que los hagan resbaladizos).
Los escalones están limpios y poseen cintas antideslizantes.
Los corredores están limpios y libres de obstáculos.
Los tomacorrientes, swiches están limpios y cubiertos.
Las cajas de breakers están limpias, cubiertas y señalizadas.
Los cables Eléctricos están canalizados y en buen estado.
Las estructuras y módulos están firmes.
Los cuadros están limpios y firmes.
Los vidrios de ventanas limpios y en buen estado.
Eléctrico
Los cables están protegidos y canalizados
Las Instalaciones eléctricas están protegidas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo
Verificar los registros del último mantenimiento de la planta eléctrica.
Emergencias
Todas las puertas abren hacia el exterior y están provistas de cerraduras interiores de fácil operación.
Todas las áreas cuentan con señalización de Emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).
La oficina cuenta con botiquín de Emergencias dotado de elementos básicos y de curación.
Existen camillas para transporte de lesionados
Existe alarma de Emergencias
Las salidas de Emergencias se encuentran libres de obstáculos.
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos
Las escaleras de evacuación son antideslizantes y cuentan con pasamanos
Las escaleras de evacuación están señalizadas
Las vías de evacuación están despejadas
Verificar que tengan conocimiento de los peligros Ambientales identificados, los Planes Operativos Normalizados (planes de contingencia Ambiental) y el acceso a los mismos.
Verificar el estado de los dispositivos de alerta y alarma (Sede Central: Sonido intermitente, OT: Radios) y alarma (Sede Central: Sonido continuo, OT: Megáfono).
Verificar que el brigadista cuente con el distintivo que lo identifica como tal.
SGI
La política del SGI se encuentra disponible en un sitio visible.
Verificar que las publicaciones a cerca del SGI se encuentren actualizadas (versionamiento de normas, vigencia de documentación del SGI)
Los recipientes asignados en el área para la disposición de los residuos son suficiente y adecuados para la cantidad y clase de residuo. Verificar los colores de los recipientes: ▪ Bolsa de color verde: residuos orgánicos aprovechables. ▪ Bolsa de color azul: residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales y multicapa. ▪ Bolsa de color gris: residuos aprovechables de papel y cartón (Resolución 2184 de 2019)
Existe una adecuada segregación de residuos en los puntos ecológicos (el residuo corresponda con la clasificación).
Validar el estado y verificación de báscula (FT-FAF-145-Verificación de Básculas).
Verificar el gestor de residuos aprovechables.
Verificar si se cuentan los certificados de tratamiento de los Respel (recolección, transporte y disposición final), RAE, aceites usados, construcción y demolición, entre otros.
Verificar si en el último trimestre se presentaron en la sede cambios anormales en la generación de residuos.
Se encuentra en buen estado el contador de agua.
Los sistemas ahorradores de agua se encuentran en buen funcionamiento (activar el sistema y validar el tiempo).
Verificar que los sistemas hidrosanitarios no presenten fugas de agua.
Verificar que haya una persona que tenga conocimiento de la ubicación de los registros de agua y sepa como realizar su cierre frente a una fuga.
Verificar los registros de Mantenimiento de tanques de suministro de agua
Verificar que los tanques estén funcionando y llenos de agua, y además: a. Inspeccionar las juntas de dilatación del tanque para detectar posibles grietas o fugas. b. Inspeccionar las superficies exteriores pintadas o aisladas para detectar posibles indicios de deterioro.
Verificar si en el último trimestre se presentaron en la sede cambios anormales en el consumo de agua.
Verificar si en el último trimestre se presentaron en la sede cambios anormales en el consumo de energía (ej.: contrabando).
Verificar si en el último trimestre se presentaron en la sede cambios anormales en el consumo de combustible.
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Laboratorio
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Laboratorio
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Químico
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.
Están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia química.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas (Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados.
Hay ventilación e iluminación adecuadas.
Los cilindros están asegurados (con cadenas), almacenados en posición vertical, en lugar aislado, en lugar ventilado, señalizados, están separados los llenos de los vacíos, lejos de fuentes de ignición.
Los lugares de almacenamiento de los cilindros que se encuentran dentro de las zona de trabajo, están aislados por paredes construidas de materiales incombustibles, con salidas de emergencia.
Las válvulas y reguladores están en buen estado (sin golpes)
El cilindro esta libre de corrosión, golpes y defectos.
Las mangueras están limpias y sin fugas.
Orden y aseo (Condición locativa)
El laboratorio esta libre de elementos almacenados debajo de escritorios y mesas.
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas.
El laboratorio está libre de afiches, listas, papeles o cronogramas pegados en paredes. El espacio o tablero asignado para la información se actualiza y es estético.
Los libros, carpetas y recipientes están limpios, ordenados, en buen estado y señalizados
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).
Los cajones se encuentran cerrados o ajustados.
Las sillas están limpias y en buen estado.
Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos.
Emergencias
Los empleados identifican los extintores cercanos al laboratorio y corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área de trabajo.
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.
El personal del área esta entrenado para Emergencias
EPP
El laboratorio dispone de lavaojos
El lavaojos se encuentra en buen estado
El laboratorio cuenta con Guantes, batas, gafas de seguridad disponibles
Los Servidores Públicos hacen uso adecuado de los Elementos de protección personal
El personal cuenta con equipos de protección respiratoria
Los ocupantes van adecuadamente vestidos
Las batas, guantes y otros EPP solo se usan en el laboratorio
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Jaula de paso
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Jaula de paso
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Químico
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.
Están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia química.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas (Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados.
Hay ventilación e iluminación adecuadas.
Los cilindros están asegurados (con cadenas), almacenados en posición vertical, en lugar aislado, en lugar ventilado, señalizados, están separados los llenos de los vacíos, lejos de fuentes de ignición.
Los lugares de almacenamiento de los cilindros que se encuentran dentro de las zona de trabajo, están aislados por paredes construidas de materiales incombustibles, con salidas de emergencia.
Las válvulas y reguladores están en buen estado (sin golpes)
El cilindro esta libre de corrosión, golpes y defectos.
Las mangueras están limpias y sin fugas.
Orden y aseo (Condición locativa)
El laboratorio esta libre de elementos almacenados debajo de escritorios y mesas.
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas.
El laboratorio está libre de afiches, listas, papeles o cronogramas pegados en paredes. El espacio o tablero asignado para la información se actualiza y es estético.
Los libros, carpetas y recipientes están limpios, ordenados, en buen estado y señalizados
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).
Los cajones se encuentran cerrados o ajustados.
Las sillas están limpias y en buen estado.
Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos.
Emergencias
Los empleados identifican los extintores cercanos al laboratorio y corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área de trabajo.
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.
El personal del área esta entrenado para Emergencias
EPP
El laboratorio dispone de lavaojos
El lavaojos se encuentra en buen estado
El laboratorio cuenta con Guantes, batas, gafas de seguridad disponibles
Los Servidores Públicos hacen uso adecuado de los Elementos de protección personal
El personal cuenta con equipos de protección respiratoria
Los ocupantes van adecuadamente vestidos
Las batas, guantes y otros EPP solo se usan en el laboratorio
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Cocinetas
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Cocinetas
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Eléctrico
Los cables están protegidos y canalizados
Las Instalaciones eléctricas están protegidas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo
Todas las Instalaciones eléctricas cuentan con switches y tomacorrientes
Químico
Los auxiliares de aseo y cafetería utilizan los elementos de protección personal: guantes, y zapatos antideslizantes (para la manipulación de sustancias de aseo).
están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.
están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia química.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados.
Los auxiliares de aseo y cafetería conocen los riesgos y las acciones de primeros auxilios con cada sustancia.
Existe un lugar para el almacenamiento de las sustancias químicas y este es adecuado a la cantidad y características de la sustancia.
Orden y aseo (Condición locativa)
Los recipientes asignados en el área para la disposición de los residuos son suficiente y adecuados para la cantidad y clase de residuo (reciclables y no reciclables).
Verificar que se cuente con trampa de grasas y que se encuentre en buen estado de funcionamiento. Verificar registros de mantenimiento.
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios, tapados y señalizados.
Los implementos de aseo asignados al área son suficientes, están en buen estado (escoba, trapero, balde).
El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo está limpio. Los elementos de aseo se guardan limpios.
El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo está libre de objetos innecesarios.
El personal utiliza cajoneras para guardar sus objetos personales.
Las puertas de gabinetes, cajoneras están cerradas y ajustados.
La superficie y los elementos para calentar y consumir los alimentos son higiénicos.
La greca o cafetera esta a una altura que facilita el llenado y manipulación.
La vajilla esta almacenada en gabinetes y soportes adecuados que impiden la caída de los objetos.
La zona alrededor de grecas, cafeteras, hornos y neveras están limpia y se evita el rebose de los recipientes.
Las canecas vacías están limpias y no generan malos olores.
Emergencias
Los auxiliares de aseo y cafetería identifican el procedimiento de notificación de emergencia.
Los auxiliares de aseo y cafetería identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.
Los auxiliares de aseo y cafetería identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los accesos a la cocineta se encuentran libres de obstáculos
Los auxiliares de aseo y cafetería identifican los extintores mas cercanos a la cocineta
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Almacenes, Bodegas, Archivos
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Almacenes, bodegas, archivos
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Carga física dinámica
Las cajas y elementos están marcados con el peso en kilogramos
Los empleados de almacenes y archivo siguen las recomendaciones ergonómicas para levantamiento, arrastre y empuje de cargas pesadas.
Se tiene establecida y se cumple con la norma: Hombres máximo 25 Kg. de carga compacta y mujeres máximo 12.5 Kg.
Mecánico
Las estanterías están en buen estado.
El sistema de almacenamiento es concordante con la forma, peso y tamaño de los elementos. (los objetos de mayor peso y tamaño abajo)
Los elementos están almacenados de forma ordena.
Hay escaleras disponibles y en buen estado para acceder a los sitios altos.
Químico
Se almacena los productos químicos en lugares asignados y se almacenan según la tabla de compatibilidades.
Los envases de los productos químicos tienen etiquetas o rótulos según la clase de producto y los envases cumplen con las especificaciones para manejo seguro.
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.
Orden y aseo (Condición locativa)
Los estantes y otras áreas de almacenaje están señalizados, demarcados y codificados según la clase de elementos que se almacenan.
Los elementos se almacenan por artículos comunes que permitan su encuentro inmediato.
Los elementos almacenados están limpios o protegidos del polvo u otros contaminantes.
Emergencias
Todas las áreas cuentan con señalización de Emergencias, clara y visible
Existen salidas de Emergencias |  | Verificar en el almacén
Las salidas de Emergencias se encuentran libres de obstáculos y disponibles
Los extintores están señalizados
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos
El almacenamiento mantiene libre el área de extintores, rutas o salidas de evacuación.
Los empleados de almacenes y archivo identifican el procedimiento de notificación de emergencia.
Los empleados de almacenes y archivo identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.
Los empleados de almacenes y archivo identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposición temporal de escombros
Centro de acopio Respel
Se tiene control de acceso de personal autorizado
La unidad de almacenamiento es aseada, fumigada y desinfectada frecuentemente
Ventilación y/o rejillas
¿Cuenta con iluminación adecuada?
Almacenan las sustancias químicas peligrosas agrupando las que tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de las incompatibles
Están señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada.
Cuenta con recipientes herméticos y debidamente marcados y rotulados como peligrosos, de acuerdo con el etiquetado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecido en el Decreto No. 1609 de 2002
¿Cuenta con sistema de control de incendios? (equipo de extinción)
¿Cuenta con kit de derrames?
Posee las Hojas de Seguridad de todas las sustancias almacenadas, y se encuentran en un lugar visible y señalizado.
¿Cuenta con un área impermeabilizada?
¿Cuenta con punto de agua y drenaje?
Verificar que los contenedores de residuos se encuentran en buenas condiciones
Verificar los soportes de capacitación al personal encargado del manejo de los residuos o desechos peligros
Verificar Reporte anual ante el Ideam del gestor de Respel
El centro de acopio debe permitir el acceso libre por varios costados, en caso de emergencia
Todas las sustancias peligrosas almacenadas están ubicadas en un sitio confinado mediante paredes, diques o bordillos perimetrales.
Sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos
La bodega está alejada de zonas densamente pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y de posibles fuentes externas de peligro. |  | Revisar riesgos del centro de acopio al estar cercano a la calle 64 (riesgo público e industrias del sector)
La bodega esta ubicada en un sitio de fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia.
En caso de contar con salida de emergencia, ésta debe estar señalizada.
El piso es no resbaloso, impermeable, libre de grietas y resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen.
Los drenajes del interior de la bodega están conectados a pozos colectores para una posterior disposición del agua residual.
Los drenajes están sellados y protegidos de daño por el paso de vehículos y el movimiento de estibas.
El techo esta diseñado de tal forma que no admita el ingreso de agua lluvia a las Instalaciones.
La bodega cuenta con ventilación adecuada (ya sea natural o forzada).
La bodega opera con iluminación adecuada.
Están señalizados todos los lugares de almacenamiento con las correspondientes señales de advertencia, obligación, prohibición e información.
Cuenta con sistemas de control de incendios como equipos de extinción y suministro cercano de agua.
Vehículo
Los vehículos cuentan con extintores adecuados con carga vigente
Archivo, Acuerdo 049 de 2000, AGN
Se realiza fumigación a los espacios locativos, más no a los documentos, ya que a estos se les debe aplicar una limpieza y desinfección especial para garantizar una mejor conservación
La limpieza es permanente de los espacios locativos, estanterías, archivadores rodantes, cajas de archivo, falencias en la limpieza de los documentos
La clasificación y orden de los documentos de archivo es una actividad permanente, para mantener actualizada y brindar mayor oportunidad de consulta al usuario
Las unidades de conservación: archivadores, estanterías, cajas, carpetas están rotuladas y en buen estado
El formato FUID-Formato único de Inventario documental; se lleva parcialmente, en el archivo central e histórico se cumple
Contar con estantería, archivos rodantes adecuados para custodia y conservación de la documentación
La Iluminación de los espacios locativos destinados para la custodia y conservación de la documentación es adecuada, de acuerdo a la norma.
¿La ventilación en las unidad de conservación es adecuada? Nota: debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces por hora en los espacios.
Las Instalaciones designadas para la custodia cumple en su totalidad con las condiciones adecuadas: superficies, paredes, pisos, puertas, cableado Eléctrico, espacios, estantes (Acuerdo 049 de 2000)
La humedad relativa y la temperatura cumple los estándares diseñados para la conservación de los documentos de archivo (termohigrómetro entre 45 % y 60 %). Temperatura (15°C y 20°C)
Instalaciones
Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.
En los depósitos de archivo se cuenta con 2 clases de extintores: Tres (3) extintores gas carbónico, Tres (3) extintores de solkaflam -123
Las unidades de conservación cuentan con un programa de limpieza en seco y para el efecto se emplean aspiradoras y un producto que no incremente la humedad Ambiental.
Las vías de evacuación y señalización se cumplen
Las vías de evacuación y señalización se cumplen
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.
Note on A50: El sistema de drenaje debe evitar que, en una emergencia, corrientes contaminadas alcancen las fuentes de agua o el alcantarillado público
Note on A70: De acuerdo con las normas del AGN y del Ideam

## Parqueaderos
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Parqueaderos
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Condición locativa
El parqueadero cuenta con áreas de circulación peatonal demarcadas.
La señalización esta en buen estado y acorde a los riesgos del parqueadero (limites de velocidad, encienda luces, sentidos de circulación, pare)
Los pisos están libres de huecos, desniveles y humedad.
Los espejos están en buen estado y ubicados en los sitios necesarios.
Iluminación
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.
Emergencias
están señalizadas las vías de evacuación.
Hay disponibles extintores en las áreas de parqueadero.
Las personas identifican la ruta de evacuación desde el parqueadero y el punto de encuentro.
Tránsito
Los vehículos se estacionan en reversa.
Las personas respetan las señales existentes.
Los empleados utilizan manos libres para hablar por celular durante la conducción al ingresar y salir del parqueadero.
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Comportamiento
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  | Área | Comportamiento del personal
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Ergonomía
Los empleados utilizan siempre el reposapiés
Mantienen la cabeza y el cuello en posición recta al hablar por teléfono y evitan sostenerlo con el hombro
Están sentados apoyando la espalda en el espaldar de la silla
Mantienen las muñecas alineadas con el antebrazo
Las personas del área inspeccionada al utilizar el computador, se ubican en frente a la pantalla
Caídas a nivel
Los empleados se desplazan sin correr en las oficinas
Respetan los avisos de piso húmedo y señalización en las áreas
Al subir y bajar escaleras, lo hacen peldaño por peldaño, sin correr, por la derecha y utilizan el pasamanos
Al caminar y desplazarse por escaleras con objetos, mantienen una mano libre y no obstaculizan la visión
Al caminar y desplazarse por escaleras lo hacen si estar leyendo
Tránsito (Revisión al ingreso y salidas de la oficina)
Los empleados usan el manos libres mientras conducen
Todos las personas al interior del vehículo usan el cinturón de seguridad
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Botiquín I
| Sistema de Gestión Integral | [7 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [7 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo |  |  | Ubicación |  |  | Área | Botiquín I
Aspecto a evaluar | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Existe una persona responsable de los elementos y el suministro del botiquín
La persona responsable ha sido entrenada en el manejo del botiquín
El botiquín se encuentra en buen estado y limpio
Los elementos se encuentran en buen estado
El botiquín contiene todos los elementos definidos en la lista
Los elementos presentan fechas de vencimiento vigentes
Note on B9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on C9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on D9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on F9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Botiquín II
| Sistema de Gestión Integral | [10 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [10 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  |  |  |  | Fecha de inspección |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo | [5 empty] | Ubicación |  | Área | Botiquín II
Aspecto a evaluar | Cantidad recomendada | Ubicación | Fecha de vencimiento | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
Antisépticos
Soluciones Yodadas ( Isodine, prepodine) | 2 frascos
Alcohol al 70% | 1 frasco
Jabón Antibacterial | 1 frasco
Material de curación
Gasas | 2 rollos de 6"x5 2 rollos de 3"x5
Vendas | 1 rollo
Aplicadores | 1 paquete
Bajalenguas | 1 paquete
Algodón | 1 bolsa
Micropore y esparadrapo | 1 rollo DE 1x5 1 rollo 1/2 X5
Oclusor ojo Nexcare | 10 PARA ADULTOS
Instrumentos adicionales
Tapabocas | 10 unidades
Guantes | 10 pares
Gafas protectoras (Monogafas) | 2 unidades
Bolsas de plástico (rojas y verdes) | 6 unidades
Tijeras | 1 unidad
Linterna | 1 unidad
Jeringas ( De 10 ml) | 1 unidad
Termómetro | 1 unidad
Toallas higiénicas | 5 unidades
Vasos desechables | 5 unidades
Libreta y lápiz | 1
Medicamentos
Sales de rehidratación oral | 5 unidades
Sulfaplata | 1 frasco
Camilla rigida | 1
Juego de inmovilizadores: cuello, miembros superiores, miembros inferiores | 1
Linterna de Emergencias | 1
Listado de todos los empleados de la ofcina con RH | 1
Megafono | 1
Listado de telefonos de emergencia: organismos de socorro, administracion del edificio y mantenimiento | 1
Planos de la oficina | 1
Note on E9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on F9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on G9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on I9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.

## Extintores-Gabinete
| Sistema de Gestión Integral | [17 empty] | Código: FT-SG-14
| Inspección de Centros de Trabajo | [17 empty] | Versión: 4
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Fecha de última inspección |  |  |  | Fecha de inspección |  |  | Responsable de la inspección
Centro de trabajo | [5 empty] | Ubicación |  | Área | Extintores - Gabinete
Aspecto a evaluar | Extintor n.° 1 | Extintor n.° 2 | Extintor n.° 3 | Extintor n.° 4 | Extintor n.° 5 | Extintor n.° 6 | Extintor n.° 7 | Extintor n.° 8 | Extintor n.° 9 | Extintor n.° 10 | Calificación | Observaciones | Foto | Prioridad | Plan de trabajo (correcciones y acciones) | Responsable | Fecha de seguimiento | Descripción seguimiento | Cierre actividad (Si/No)
¿Está cerrado el plan de acción de la inspección
¿Está el extintor en su lugar?
¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?
¿Se cuenta con el tipo de extintor, de acuerdo con el peligro identificado?
¿El extintor está completamente cargado y operable?
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?
¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)
¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?
¿Tiene el sello de seguridad?
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?
¿La pintura está en buen estado?
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?
¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).
¿La lectura de presión está dentro del rango operable?
Verificar que la fecha de recarga del extintor esté vigente
¿Hay personas capacitadas en el manejo de extintores?
Verificar el estado de sistemas rociadores (sistema contra incendios)
Verificar el estado de las válvulas de suministro de sistemas rociadores abiertas
¿Se dispone de puertas cortafuego?
Verificar el estado de los sistemas de detección de incendios
¿Se dispone de bomba contra incendios?
Note on B9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on C9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on D9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on E9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on F9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on G9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on H9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on I9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on J9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on K9: Relacionar el número de identificación única: serie o de inventario del extintor
Note on L9: Cumplimiento del aspecto evaluado de acuerdo con lo establecido en estándares, procedimientos, guías, etc.
Note on M9: Comentarios respecto a la calificación asignada al aspecto evaluado.
Note on N9: Registro fotográfico que soporte la calificación. Sólo aplica para aquellos casos en que la calificación sea cumple parcialmente o no cumple.
Note on P9: Plan que se establece para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.