## Inventario extintores
INVENTARIO EQUIPOS PORTATILES CONTRA INCENDIO
Fecha de inspeccion: 8 /11/ 2021
Responsable: MELISSA MOSQUERA PALOMEQUE- Contratista SST
Número del equipo | Agente extintor | Clase extintor | Capacidad | Manómetro | Pasador de seguridad/abrazadera | Boquilla/Manguera | Estado del cilindro | Ubicación | Fecha de recarga | Señalización | Demarcación | Observaciones | PQS | ABC | 5 Libras | Si | Si | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado
1 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Malacate | 2022-09-01 | Si | No |  | CO2 | C | 10 Libras | No | No | Descargado | Malo | Falta abrazadera | Con evidencia de golpes y pintura en mal estado
2 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | CAD, primer piso. | 2022-09-01 | Si | No |  | Agente limpio 123 | BC | 15 Libras |  |  | Sobrecargado | Faltante | Falta pasador de seguridad | Evidencia de corrosion en el cilindro
3 | PQS | K | 2,5 Galones | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | CAD, primer piso. | 2022-09-01 | Si | No |  | Agua a presion | A | 20 Libras |  |  | N/A |  | Falta pasador y abrazadera
4 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Detrás del PAC | 2022-09-01 | Si | No |  |  | AC | 30 Libras
5 | PQS | ABC | 20 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Portería principal. | 2022-08-01 | Si | No |  |  |  | 2,5 Galones
6 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Columna 9 | 2022-08-01 | Si | No |  |  |  | 8 Libras
7 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Columna 49 | 2022-09-01 | Si | No
8 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Colunma 13 | 2022-09-01 | Si | No
9 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Bodega Respel | 2022-09-01 | Si | No | El acceso al exrintor se encuentra obstaculizado.
10 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Bodega Respel | 2022-09-01 | Si | No | El acceso al exrintor se encuentra obstaculizado.
11 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Almacén | 2022-09-01 | Si | No
12 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Almacén | 2022-08-01 | Si | No
13 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Jaula de paso | 2022-09-01 | Si | No
14 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Falta abrazadera | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Jaula de paso | 2022-09-01 | Si | No
15 | CO2 | BC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Oficina CAD, 2 piso. | 2022-09-01 | Si | No
16 | PQS | AC |  | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Oficina CAD, 2 piso. | 2022-08-01 | Si | No | No dice la capacidad en libras.
17 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Pasillo- Baños CAD | 2022-09-01 | Si | No
18 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Pasillo- Baños CAD | 2022-09-01 | Si | No
19 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Pasillo-Planeción | 2022-09-01 | Si | No
20 | PQS | K |  | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Pasillo-Planeción | 2022-08-01 | Si | No | No dice la capacidad en libras.
21 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Oficina Planeación | 2022-09-01 | Si | No
22 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | CIA | 2022-09-01 | Si | No
23 | PQS | K |  | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | CIA | 2022-08-01 | Si | No | No dice la capacidad en libras.
24 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | CIA | 2022-08-01 | Si | No
25 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Cafetin- SBD Administrativa y Financiera | 2022-08-01 | Si | No
26 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Cafetin- SBD Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | Si | No
27 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Pasillo- Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | Si | No
28 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Pasillo- Administrativa y Financiera | 2022-08-01 | Si | No
29 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Al frente de Ecosistemas | 2022-09-01 | Si | No
30 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Baños- Cultura Ambiental | 2022-09-01 | Si | No
31 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Baños- Cultura Ambiental | 2022-08-01 | Si | No
32 | PQS | BC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Salida Auditorio | 2022-08-01 | Si | No
33 | PQS | K | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Salida Auditorio | 2022-08-01 | Si | No | No dice la capacidad correcta en libras
34 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Entrada Auditorio | 2022-08-01 | Si | No
35 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Entrada Auditorio | 2022-09-01 | No | No
36 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Baños- FECORA | 2022-09-01 | Si | No
37 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Baños- FECORA | 2022-08-01 | Si | No
38 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Aburrá Sur | 2022-09-01 | Si | No
39 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Aburrá Sur | 2022-09-01 | Si | No
40 | CO2 | ABC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Enfermería | 2022-08-01 | Si | No
41 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Enfermería | 2022-09-01 | Si | No
42 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Baños- Sostenibilidad | 2022-09-01 | Si | No
43 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Baños- Sostenibilidad | 2022-08-01 | No | No
44 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Aburrá Norte | 2022-08-01 | No | No
45 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Cocina | 2022-08-01 | Si | No
46 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Cocina | 2022-08-01 | Si | No
47 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | 4 Piso- Terraza | 2022-08-01 | Si | No
48 | PQS | ABC | 10 Libras | Cargado | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | 4 Piso- Terraza | 2022-08-01 | Si | No
49 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Laboratorio | 2022-09-01 | Si | No | Hace falta colocar la señalización correctamente
50 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Laboratorio | 2022-09-01 | Si | No | Hace falta colocar la señalización correctamente
51 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Gestión Ambiental | 2022-08-01 | No | No | Falta señalización
52 | CO2 | BC | 10 Libras | N/A | Bueno | Bueno | Sin evidencia de golpes y pintura en buen estado | Gestión Ambiental | 2022-09-01 | No | No | Falta señalización

## Botiquín Portería (hidden)
INVENTARIO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Fecha de inspeccion: 21 de Diciembre de 2017
Responsable: Isabel Cristina Velásquez González Practicante del SG-SST
Tipo de botiquin: | Portatil
Elemento/Insumo | Cantidad | Observaciones | Portatil
Paquetes de gasa pre cortada estéril | 9 |  | Fijo
Venda elástica 2 x 5 yardas | 1
Paquete de baja lenguas | 2
Venda elástica 5 x 5 yardas | 1
Venda de algodón 3 x 5 yardas | 1
Frascos de Yodopovidona (jabón quirúrgico) de 120 ml | 3
Solución salina 250 cc | 1
Sobres de suero oral | 2 | Vencimiento Agosto 2018
Aplicadores | 1 | 13 aplicadores
Espadrapo de 2 pulgadas | 2
Caja de 100 guantes de látex desechables | 1
Termómetro digital | 1
Rollos de microporo de 2 pulgadas x 5 yardas | 2
Manta isotérmica | 1
Paquete de suturas de papel | 0
Frasco de alcohol antiséptico por 275 ml | 1 | Hay poco contenido
Linterna con 1 par de pilas de repuesto | 1 | faltan las pilas
Vendas triangulares | 2
Paquete de 100 venditas adhesivas | 1 | Hay 2 venditas circulares
Tijera cortatodo | 1
Tensiómetro | 1
Fonendoscopio | 1
Collar cervical de polietileno graduable | 1
Férula de cartón plástica para brazo | 1
Férula de cartón plástica para Antebrazo | 1
Férula de cartón plástica para pierna | 1
Compresas de agua | 1
Mascara RCP (Respiración cardiopulmonar) | 1
Lentes de protección | 1
Bolsa roja para residuos peligrosos. | 1

## Botiquín TH (hidden)
INVENTARIO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Fecha de inspeccion: 21 de Diciembre de 2017
Responsable: Isabel Cristina Velásquez González Practicante del SG-SST
Tipo de botiquin: | Portatil
Elemento/Insumo | Cantidad | Observaciones | Portatil
Paquetes de gasa pre cortada estéril | 7 |  | Fijo
Venda elástica 2 x 5 yardas | 1
Paquete de baja lenguas | 1
Venda elástica 5 x 5 yardas | 1
Venda de algodón 3 x 5 yardas | 1
Frascos de Yodopovidona (jabón quirúrgico) de 120 ml | 3 | Vencimiento Diciembre 2017
Solución salina 250 cc | 1
Sobres de suero oral | 0
Aplicadores | 1 | 19 aplicadores
Espadrapo de 2 pulgadas | 2
Caja de 100 guantes de látex desechables | 1 | Hay 7 pares
Termómetro digital | 1
Rollos de microporo de 2 pulgadas x 5 yardas | 0
Manta isotérmica | 1
Paquete de suturas de papel | 0
Frasco de alcohol antiséptico por 275 ml | 1 | Hay poco
Linterna con 1 par de pilas de repuesto | 1 | No esta el par de pilas
Vendas triangulares | 0
Paquete de 100 venditas adhesivas | 0 | Solo hay 10 unisades de venditas circulares
Tijera cortatodo | 1
Tensiómetro | 1
Fonendoscopio | 1
Collar cervical de polietileno graduable | 1
Férula de cartón plástica para brazo | 1
Férula de cartón plástica para Antebrazo | 1
Férula de cartón plástica para pierna | 1
Compresas de agua | 1
Mascara RCP (Respiración cardiopulmonar) | 1
Lentes de protección | 0
Bolsa roja para residuos peligrosos.

## Botiquín Laboratorio (hidden)
INVENTARIO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Fecha de inspeccion: 21 de Diciembre de 2017
Responsable: Isabel Cristina Velásquez González Practicante del SG-SST
Tipo de botiquin: | Portatil
Elemento/Insumo | Cantidad | Observaciones | Portatil
Paquetes de gasa pre cortada estéril | 4 |  | Fijo
Venda elástica 2 x 5 yardas | 0
Paquete de baja lenguas | 1
Venda elástica 5 x 5 yardas | 0
Venda de algodón 3 x 5 yardas | 0
Frascos de Yodopovidona (jabón quirúrgico) de 120 ml | 4 | Vencimiento Diciembre 2017
Solución salina 250 cc | 1 | Vencimiento Noviembre 2017 retirada del botiquin
Sobres de suero oral | 1 | Vence Agosto del 2018
Aplicadores | 1 | 15 aplicadores
Espadrapo de 2 pulgadas | 1
Caja de 100 guantes de látex desechables | 1
Termómetro digital | 1
Rollos de microporo de 2 pulgadas x 5 yardas | 0
Manta isotérmica | 2
Paquete de suturas de papel | 0
Frasco de alcohol antiséptico por 275 ml | 0
Linterna con 1 par de pilas de repuesto | 1 | Están las pilas
Vendas triangulares | 2
Paquete de 100 venditas adhesivas | 1 | 59 venditas
Tijera cortatodo | 1
Tensiómetro | 1
Fonendoscopio | 1
Collar cervical de polietileno graduable | 0
Férula de cartón plástica para brazo | 0
Férula de cartón plástica para Antebrazo | 0
Férula de cartón plástica para pierna | 0
Compresas de agua | 2
Mascara RCP (Respiración cardiopulmonar) | 1
Lentes de protección | 1
Bolsa roja para residuos peligrosos. | 1

## Botiquín G. Ambiental (hidden)
INVENTARIO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Fecha de inspeccion: 21 de Diciembre de 2017
Responsable: Isabel Cristina Velásquez González Practicante del SG-SST
Tipo de botiquin: | Portatil
Elemento/Insumo | Cantidad | Observaciones | Portatil
Paquetes de gasa pre cortada estéril | 4 |  | Fijo
Venda elástica 2 x 5 yardas | 1
Paquete de baja lenguas | 1
Venda elástica 5 x 5 yardas | 1
Venda de algodón 3 x 5 yardas | 1
Frascos de Yodopovidona (jabón quirúrgico) de 120 ml | 2
Solución salina 250 cc | 1 | Vencimiento Noviembre 2017 retirada del botiquin
Sobres de suero oral | 1 | Vence Agosto del 2018
Aplicadores | 1
Espadrapo de 2 pulgadas | 1
Caja de 100 guantes de látex desechables | 1
Termómetro digital | 1
Rollos de microporo de 2 pulgadas x 5 yardas | 1
Manta isotérmica | 0
Paquete de suturas de papel | 0
Frasco de alcohol antiséptico por 275 ml | 1
Linterna con 1 par de pilas de repuesto | 1 | No hay pilas
Vendas triangulares | 2
Paquete de 100 venditas adhesivas | 1 | 16 venditas
Tijera cortatodo | 1
Tensiómetro | 1
Fonendoscopio | 1
Collar cervical de polietileno graduable | 1
Férula de cartón plástica para brazo | 1
Férula de cartón plástica para Antebrazo | 1
Férula de cartón plástica para pierna | 1
Compresas de agua | 2
Mascara RCP (Respiración cardiopulmonar) | 0
Lentes de protección | 0
Bolsa roja para residuos peligrosos. | 1

## Estructura Organizacional (hidden)
Comité de emergencias
Nombre | Cargo
Miryam López Montoya | Directora
Luisa Fernanda Patiño Pérez | Comunicaciones
Lorena Restrepo Benitez | Gestión Humana
Gustavo Antonio Zapata Zapata | Logístico
Sandra Milena Parra Gallego | Subdirección de Regionalización
Juan Camilo Restrepo Llano | Líder de Emergencias
Lorena Restrepo Benitez | Líder Suplente de Emergencias
Brigada de emergencia
Nombre | Cargo
Evacuadores
Nombre | Cargo | Area | Zona

## Recursos (hidden)
Formato de Inicial de Inspección de Inventario de Elementos para Plan de Emergencias | [11 empty] | __18_ / ___08 / ___2020
Fecha
Sede: | MEDELLÍN | [7 empty] | Tanques de Almacenamiento de Agua: |  | SI
Bloque: | [8 empty] | El Bloque Tiene Planta Eléctrica: |  | SI
Telefono: | 4938888 | [7 empty] | Red Contraincendio: |  | SI
Contacto: | LORENA RESTREPO BENÍTEZ | [7 empty] | Años de construido:
Pictograma | Descripción | Ubicación | Tipo | Condicion fisica de la camilla | Estado cintas de sujecion | Estado inmobilizador lateral de cabeza | Observaciones |  | Gabinetes de Incendios | Cantidad |  | Observaciones (B=Bueno, M=Malo)
| Recurso Camilla para el traslado de pacientes, revisar estado fisico, cintas de sujecion e inmobilizador de cabeza. | Cuarto piso: Pasillo Laboratorio | Espina Larga | Buena | Buenas | No tiene |  |  |  | Existentes | Faltantes
|  | Tercer Piso: Control Interno | Miller | Buena | Buenas | No tiene |  |  | Manguera Contra Incendio de 1½" | 1
|  | Segundo Piso: Administrativa | Miller | Buena | Buenas | Cuenta con inmovilizador |  |  | Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_) | 0
|  | Primer Piso: Portería | Miller | Buena | Buenas | Cuenta con inmovilizador |  |  | Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs) | 1
[9 empty] | Extintor Interno | 1
[9 empty] | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_) | 1
[9 empty] | Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_) | Normal
Pictograma | Descripción | Ubicación | Test | Codificacion | Observaciones |  |  |  | Ubicación: Almacén
| Recurso Lámparas de Emergencias Nota: presionar el boton de test donde indica la flecha en la imagen, esté debe encende las lamparas mientras se mantenga presionado. | Parqueadero- Columna 13 |  |  | 1 |  |  |  | Manguera Contra Incendio de 1½" | 0
|  | Parqueadero- Columna 18 |  |  | 1 |  |  |  | Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_) | 0
|  | Parqueadero- Columna 19 |  |  | 1 |  |  |  | Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs) | 1
|  | Escaleras primer piso- Lado Norte |  |  | 2 |  |  |  | Extintor Interno | 1
|  | Columna SBD Administrativa y Financiera |  |  | 1 |  |  |  | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_) | 1
|  | Ecosistemas |  |  | 2
|  | Ofc.Jurídico Ambiental |  |  | 1
|  | Planeación |  |  | 2
|  | Escaleras segundo piso- Lado Norte |  |  | 2
|  | Aburrá Sur |  |  | 2
|  | Fecora |  |  | 1
|  | Escaleras primer piso-Lado Norte |  |  | 2
|  | Escaleras segundo piso- Lado Sur |  |  | 2 |  |  |  | Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_) | Normal
Ubicación: Área administrativa y financiera
Pictograma | Descripción | Ubicación | Test | Observaciones |  |  |  |  | Manguera Contra Incendio de 1½" | 1
| Recurso Alerta sonora | Segundo Piso: Área administrativa y financiera | [6 empty] | Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_) | 0
|  | Segundo Piso: Cultura Ambiental | [6 empty] | Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs) | 1
|  | Segundo Piso: Cafetín | [6 empty] | Extintor Interno | 1
|  | Tercer Piso: Cafetín Regionalización | [6 empty] | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_) | 1
|  | Tercer Piso: Control Interno | [6 empty] | Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_) | Normal
Tercer Piso: Restaurante
|  | Tercer Piso: Baños mixtos Auditorio | [6 empty] | Ubicación: Cultura Ambiental
Pictograma | Descripción | Ubicación | Observaciones | [5 empty] | Gabinetes de Incendios | Cantidad |  | Observaciones (B=Bueno, M=Malo)
| Recurso Mapa o esquema de evacuacion Nota: Debe estar publicado en cada piso o nivel de la edificacion, con las rutas de evacuacion, extintores, camillas, botiquines, punto de encuentro y señal de "usted esta aquí" para ubicación de la persona que se encuentra consultandolo. | [8 empty] | Existentes | Faltantes
[9 empty] | Manguera Contra Incendio de 1½" | 0
[9 empty] | Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_) | 0
[9 empty] | Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs) | 1
[9 empty] | Extintor Interno | 1
[9 empty] | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_) | 1
| Descripción | Ubicación | Observaciones | [5 empty] | Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_) | Normal
| Recursos Rociadores | [7 empty] | Ubicación: Centro de administración documental
[9 empty] | Manguera Contra Incendio de 1½" | 1
[9 empty] | Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_) | 1
[9 empty] | Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs) | 1
[9 empty] | Extintor Interno | 1
[9 empty] | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_) | 1
[9 empty] | Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_) | Normal
Pictograma | Descripción | Ubicación | Color del hidrante | llave tirafondo | Observaciones |  |  |  | Ubicación:
| Recurso Hidrantes | [7 empty] | Manguera Contra Incendio de 1½"
Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Extintor Interno
Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
Ubicación:
|  |  |  | Gabinetes de Incendios |  | Cantidad |  | Observaciones (B=Bueno, M=Malo)
[6 empty] | Existentes | Faltantes
Manguera Contra Incendio de 1½"
Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Pictograma | Descripción | Ubicación | Observaciones | [5 empty] | Extintor Interno
| Recursos Detectores de humo Nota: Consultar la frecuencia de movimiento | SBD Administrativa y Financiera | 6 | [5 empty] | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
|  | Ecosistemas | 3 | [5 empty] | Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
|  | Cafetín-Participación y Cultura | 1 | [5 empty] | Ubicación:
|  | Participación y Cultura | 3 | [5 empty] | Manguera Contra Incendio de 1½"
|  | CAD 2 | 1
|  | Planeación | 2
|  | Cafetin-Administrativa y Financiera | 1
|  | CIA | 4
|  | Sostenibilidad | 3
|  | Control Interno | 1
|  | Aburrá Sur | 3
|  | Cocina | 1
|  | Aburrá Norte | 3
|  | Gestión Ambiental | 2
|  | FECORA | 1
|  | Malacate | 1
|  | CAD 1 | 4
|  | PAC | 1
|  | Almacén | 2
|  | Sec.General | 2 | [5 empty] | Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Pictograma | Descripción | Ubicación | Observaciones | [5 empty] | Extintor Interno
Otro Cúal? | [8 empty] | Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
Ubicación:
Manguera Contra Incendio de 1½"
Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Extintor Interno
Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
Ubicación:
[9 empty] | Gabinetes de Incendios | Cantidad |  | Observaciones (B=Bueno, M=Malo)
[10 empty] | Existentes | Faltantes
Manguera Contra Incendio de 1½"
Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Extintor Interno
Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
Ubicación:
Manguera Contra Incendio de 1½"
Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Extintor Interno
Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
Ubicación:
Manguera Contra Incendio de 1½"
Piton de: Bronce (_) Policarbonato (_)
Hacha Tipo Bomberos (mango largo y de 2 lbs)
Extintor Interno
Llave Tipo Spaner: Sencilla (_) Doble (_)
Vidrio Gabinete: Templado (_) Normal (_) Acrilico (_)
Ubicación:
Pág. 3

## Alarmas
Pictograma | Descripción | Ubicación | Observaciones |  |  |  | Pictograma | Descripción | Ubicación | Test | Observaciones
| Recursos Detectores de humo Nota: Consultar la frecuencia de movimiento | SBD Administrativa y Financiera | 6 |  |  |  |  | Recurso Alerta sonora | PAC |  | Aburrá Norte
|  | Ecosistemas | 3 | [5 empty] | Recepción |  | Enfermería (Gabinete de Bomberos)
|  | Cafetín-Participación y Cultura | 1 | [5 empty] | Shut |  | Baños FECORA
|  | Participación y Cultura | 3 | [5 empty] | CAD 2 |  | Cocina
|  | CAD 2 | 1 | [5 empty] | Cafetin-Cultura Amb
|  | Planeación | 2 | [5 empty] | Adm. Y Financiera- pasillo
|  | Cafetin-Administrativa y Financiera | 1 | [5 empty] | Cafetin-Planeación
|  | CIA | 4
|  | Sostenibilidad | 3
|  | Control Interno | 1 |  |  |  | Pictograma | Descripción | Ubicación | Test | Codificacion | Observaciones
|  | Aburrá Sur | 3 |  |  |  |  | Recurso Lámparas de Emergencias Nota: presionar el boton de test donde indica la flecha en la imagen, esté debe encende las lamparas mientras se mantenga presionado. | Parqueadero- Columna 13 |  |  | 1
|  | Cocina | 1 | [5 empty] | Parqueadero- Columna 18 |  |  | 1
|  | Aburrá Norte | 3 | [5 empty] | Parqueadero- Columna 19 |  |  | 1
|  | Gestión Ambiental | 2 | [5 empty] | Escaleras primer piso- Lado Norte |  |  | 2
|  | FECORA | 1 | [5 empty] | Columna SBD Administrativa y Financiera |  |  | 1
|  | Malacate | 1 | [5 empty] | Ecosistemas |  |  | 2
|  | CAD 1 | 4 | [5 empty] | Ofc.Jurídico Ambiental |  |  | 1
|  | PAC | 1 | [5 empty] | Planeación |  |  | 2
|  | Almacén | 2 | [5 empty] | Escaleras segundo piso- Lado Norte |  |  | 2
|  | Sec.General | 2 | [5 empty] | Aburrá Sur |  |  | 2
[9 empty] | Fecora |  |  | 1
[9 empty] | Escaleras primer piso-Lado Norte |  |  | 2
[9 empty] | Escaleras segundo piso- Lado Sur |  |  | 2
Pictograma | Descripción | Ubicación | Tipo | Condicion fisica de la camilla | Estado cintas de sujecion | Estado inmobilizador lateral de cabeza | Observaciones
| Recurso Camilla para el traslado de pacientes, revisar estado fisico, cintas de sujecion e inmobilizador de cabeza. | Cuarto piso: Pasillo Laboratorio | Espina Larga | Buena | Buenas | No tiene
|  | Tercer Piso: Control Interno | Miller | Buena | Buenas | No tiene
|  | Segundo Piso: Administrativa | Miller | Buena | Buenas | Cuenta con inmovilizador
|  | Primer Piso: Portería | Miller | Buena | Buenas | Cuenta con inmovilizador